РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30.06.2021                                                                                                    № 8/102

ЗАТО Сибирский

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

Во исполнение части 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации Совет депутатов ЗАТО Сибирский РЕШИЛ:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов согласно приложению к настоящему решению.

- Обнародовать решение на официальном интернет - сайте ЗАТО Сибирский и опубликовать в газете «Сибирский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления (Байраковский Г.С.).

Председатель

Совета депутатов                                                                               А.С. Дубовецкий

| Исполняющий полномочия главы ЗАТО | В.Н. Панов |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением

Совета депутатов

ЗАТО Сибирский

от 30.06.2021 № 8/102

Порядок

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений на территории муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования поселок Сибирский Алтайского края (далее ЗАТО п. Сибирский) в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Осмотр), полномочия органов, осуществляющих осмотр зданий, сооружений, за исключением  случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор).

1.3.  Объектом осмотра являются многоквартирные дома, включая жилые и нежилые помещения, в том числе помещения, относящиеся к местам общего пользования многоквартирных жилых домов, объекты капитального строительства нежилого назначения, жилые дома блокированной застройки, индивидуальные жилые дома и объекты, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства и огородничества, находящиеся на территории городского округа ЗАТО п. Сибирский, независимо от их формы собственности (далее - объекты осмотра).

2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений

2.1. Уполномоченным органом Администрации ЗАТО п. Сибирский осуществляющим проведение Осмотра на территории ЗАТО п. Сибирский является управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО п. Сибирский (далее - Управление).

Должностными лицами Управления, обладающими полномочиями по осуществлению Осмотра являются:

- начальник управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО п. Сибирский;

- главный специалист управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО п. Сибирский;

2.2. В случае возникновении необходимости разрешения вопросов, требующих специальных познаний, к проведению осмотра привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, подлежащего осмотру.

3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

3.1. Управление организует процедуру проведения Осмотра в случае поступления заявления (заявителем может выступать физическое и юридическое лицо) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

3.2. В случае если  при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, заявление, поступившее в Управление, направляется в орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня его регистрации.

Управление направляет заявителю письменное уведомление о переадресации заявления в течение 7 дней со дня регистрации указанного заявления в орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений.

3.3. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в Управление должностное лицо, уполномоченное на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение двух рабочих дней с момента регистрации указанного заявления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю - сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости об объекте осмотра.

После получения указанной информации должностное лицо Управления, сооружений, в течение 3 рабочих дней подготавливает письменное уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений и направляет заявителю и лицам, указанным в части 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения).

3.4. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений должностное лицо Управления, незамедлительно с момента получения сведений о лице, ответственном за эксплуатацию зданий, сооружений, направляет уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, сооружений заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, любым доступным способом (посредством факсимильной связи, нарочным, путем направления телеграммы, телефонограммы, сообщения электронной почтой либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и его вручение адресату).

3.5. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет должностным лицам Управления проектную документацию на здание, сооружение (при наличии), а также журнал эксплуатации здания, сооружения.

3.6. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы.

3.7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 рабочих дней с момента регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - 3 рабочих дня с момента регистрации заявления.

3.8. По результатам осмотра зданий, сооружений должностными лицами Управления, в день проведения осмотра, составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра), который подписывается должностными лицами Управления, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.

3.9. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

3.10. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания почтовым отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в органе, осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается под подпись на месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений.

3.11. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов должностное лицо направляет копию акта осмотра в течение 3 рабочих дней со дня его подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

3.12. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений (далее - журнал учета). К журналу учета (приложение 3) приобщаются акты осмотра.

3.13. В журнале учета указываются следующие сведения:

1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;

2) дата проведения осмотра зданий, сооружений;

3) место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

4) отметка о выявлении либо невыявлении нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

3.14. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит должностным лицам Управления проектную документацию указанных объектов и (или) не обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение, должностными лицами Управления, в тот же день составляется акт о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.15. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается должностными лицами Управления, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

3.16. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется почтовым отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня его подписания либо вручается указанному лицу под подпись в органе, осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и подписания такого акта либо направляется почтовым отправлением.

4. Права и обязанности должностных лиц Управления

4.1. Должностные лица Управления обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Алтайского края, муниципальные правовые акты ЗАТО Сибирский, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений;

3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, сооружений;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Сибирский.

4.2. Должностные лица Управления обладают следующими полномочиями:

1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления и при предъявлении служебных удостоверений;

2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих объекты осмотра, а также их законных представителей, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием объектов осмотра и необходимые для осуществления осмотра зданий, сооружений, в том числе копии документов, удостоверяющих личность; копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств о присвоении индивидуального номера налогоплательщика; банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на объекты осмотра;

3) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера выявленных нарушений;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению должностными лицами Управления законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении градостроительного законодательства;

5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством;

6) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

5. Обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения

5.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано:

1) вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

2) извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возникновения аварийных ситуаций в здании, сооружении:

- органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуатацией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществляется государственный контроль (надзор);

- органы местного самоуправления, указанные в пункте 2.1. Порядка, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор);

- собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо;

3) в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 10 дней журнал эксплуатации здания, сооружения, выданные органами, осуществляющими осмотр здания, сооружения, предписания об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения органами, осуществляющими осмотр здания, сооружения указанных предписаний, рекомендации органа, осуществляющего осмотр здания, сооружения, направленные в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения;

4) обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений.

Приложение 1
к  порядку проведения осмотров зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной

документации указанных объектов

Акт осмотра здания, сооружения

«___» _______ 20___г. «___» ч. «___» мин.				ЗАТО Сибирский

(дата, время составления акта)

Настоящий акт составлен _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность муниципального служащего, уполномоченного на проведение осмотра зданий,

сооружений)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

с  участием  экспертов, представителей экспертных и иных организаций

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____________________________________________________________________________

(должность, место работы)

Объект осмотра: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующие состояние объекта осмотра)

Выявлены (не выявлены) нарушения: ______________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов,

проектной документации)

______________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Приложения к акту:

______________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения)

Подписи муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра

зданий,  сооружений,  экспертов,  представителей  экспертных  и иных

организаций

_____________________________________              ______________________________

_____________________________________              ______________________________

_____________________________________              ______________________________

(подписи)                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 2
к порядку проведения осмотров зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной

документации указанных объектов

Акт
о невозможности осмотра здания, сооружения

«___» ________ 20___г. «___» ч. «___» мин.                              ЗАТО Сибирский

(дата, время составления акта)

Настоящий акт составлен _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность муниципального служащего, уполномоченного на проведение осмотра зданий,

сооружений)

с  участием  экспертов, представителей экспертных и иных организаций

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в присутствии ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

Объект осмотра: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

Проведение   осмотра  здания,  сооружения  невозможно  по  следующим

причинам:

____________________________________________________________________

(причина (-ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения, предусмотренная (-ые) пунктом 3.12 Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния  и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи муниципальных служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, экспертов, представителей экспертных и иных организаций

_____________________________________		 ______________________________

_____________________________________ 		_______________________________

_____________________________________		 ______________________________

(подписи)                 			         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3
к порядку проведения осмотров зданий,

сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной

документации указанных объектов

Журнал

учета проведенных осмотров зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

| № | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Выявленные нарушения | Специалисты, проводившие осмотр | Отметка о направлении рекомендаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |