РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2015                                                                                                        № 225                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении Перечня и допустимых концентраций загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации городского округа ЗАТО Сибирский

На основании пункта 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления Администрации Алтайского края от 09.03.2011 № 107 «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Алтайского края», письма директора муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия (далее - МУМКП)  от 07.04.2015 № 211 ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации городского округа ЗАТО Сибирский.

- Директору МУМКП Д.А. Лопаткину довести Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ, принимаемых в системы канализации городского округа ЗАТО Сибирский, до сведения абонентов.

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (С.Ю. Болотникова) опубликовать настоящее постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту В.А. Цалябина.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Сибирский

от 15.05.2015 № 225

Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ,

принимаемых в системы канализации городского округа ЗАТО Сибирский

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 230 мг/дм3 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода (БПКполн.) | 1,5 мг О2/дм3 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,5 мг/дм3 |
| 4 | Нитрат-ион | 40,0 мг/дм3 |
| 5 | Нитрит-ион | 0,080 мг/дм3 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 0,23 мг/дм3 |
| 7 | СПАВ (анионные) | 1,43 мг/дм3 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,08 мг/дм3 |
| 9 | Железо | 0,9 мг/дм3 |
| 10 | Хлорид-анион | 300 мг/дм3 |
| 11 | Сульфат-анион | 100 мг/дм3 |
| 12 | Водородный показатель | 6,5-8,5 |
| 13 | Температура | Не выше 40°С |