РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.06.2019                                                                                                     № 270                                                                                                                                                                ЗАТО Сибирский

Об определении организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа ЗАТО Сибирский, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить организацию для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа ЗАТО Сибирский, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, – Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие, сроком управления – 1 год.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа ЗАТО Сибирский, не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа ЗАТО Сибирский, не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту  Цалябина В.А.

Основание: заявление МУМКП от 26.04.2019 № 364.

Первый заместитель

Главы Администрации                                                                           В.Н. Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации ЗАТО Сибирский

от ________________ № _______

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа ЗАТО Сибирский, не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |
| 1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | По мере необходимости |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  |
|  | Проверка и обслуживание ОДНУ холодной и горячей воды, тепловой энергии | 1 раз в месяц |
|  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (термометр, элементы питания и т.д.) | 2 раза в год |
|  | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых системах отопления и водоснабжения, смена крана-фильтра, смена обратного клапана, переборка секций радиаторного блока, смена пробковых кранов, заделка свищей на трубах, набивка сальников, ликвидация воздушных пробок в стояках, мелкий ремонт изоляции и прочие. | По мере необходимости |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления, смена водоразборных кранов, смена радиаторных блоков, поверка состояния трубопровода и запорной арматуры в чердачных и подвальных помещениях, осмотр системы отопления, внутриквартирные устройства | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции, установка кранов для спуска воздуха, смена прокладок вентиля, набивка прокладок вентиля, уплотнение сгона, набивка сальников на чугунных трубах, ремонт вентиля, укрепление крючков для труб отопления | 1 раз в год |
|  | Заделка стыков стояков внутренних водостоков | 2 раза в год |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | По мере необходимости |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц |
|  | Испытание, промывка и регулировка системы отопления | 1 раз в год |
|  | Окончательная проверка и рабочая проверка при сдаче системы отопления | 1 раз в год |
|  | Устранение засоров канализации | По мере необходимости |
|  | Консервация системы отопления | 1 раз в год |
|  | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Ревизия фильтра очистки воды в квартире (ИПУ) | 1 раз в год |
| 1.3 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования, замена неисправных участков электрической сети, замена групповой линии питания электроплиты, замена и ремонт выключателей, розеток, замена патронов, замена светильника, предохранителей, автомата, пакетного переключателя, замена рубильника, замена счетчика, установка автоматических выключателей, мелкий ремонт электропроводки, проверка заземления оболочки кабеля | По мере необходимости |
|  | Ремонт электрического щита | 2 раза в год |
|  | Замена перегоревших лампочек | По мере необходимости |
|  | Обслуживание ОДПУ электроэнергии | 1 раз в квартал |
|  | Осмотр электрических сетей на лестничных клетках, силовых установок, проверка заземления оборудования | Согласно графика планово-предупредительного ремонта |
|  | Техническое обслуживание коллективной антенны | 1 раз в месяц |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |
|  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций | По мере необходимости |
|  | Установка фановых труб | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Установка кровли из листовой стали | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Ремонт цоколя, отмостки, балконных плит | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Ремонт межпанельных швов | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Внутренняя отделка подъезда, побелка стен, потолка | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Остекление рам подъезда | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Ремонт оконных блоков и дверей | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Выемка и вставка рам на место (после мытья) | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
|  | Замена дверных блоков подъезда, ремонт форточек, смена оконных переплетов, смена оконных и дверных петель, смена наличников оконных и дверных проемов, изготовление, установка и ремонт перилл | Согласно графику планово-предупредительного ремонта |
| 3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Ежедневно (5 раз в неделю) |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю (9-ти этажные)/ 3 раза в неделю (3-х, 5-ти этажные) |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
|  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, стен | 2 раза в месяц |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
| 3.2 | Санитарное содержание придомовой территории |  |
|  | Содержание в зимний период: |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день (6 дней в неделю) |
|  | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | Через каждые 3 часа |
|  | Удаление наледи | По мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами | По мере необходимости |
|  | Очистка урн от мусора | Ежедневно |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
|  | Содержание в летний период: |  |
|  | включает следующий перечень работ, услуг: |  |
|  | Подметание территории в дни без осадков и с осадками до 2 см | 6 раз в неделю |
|  | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |
|  | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |
|  | Мытье урн | 1 раз в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
|  | Выкашивание газонов - при достижении высоты травы 15см и выше | По мере необходимости |
| 3.3 | Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |
| 3.4 | Демеркуризация ламп | Согласно графику |
| 4. Работы и услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом |
| 4.1 | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов | В течение срока действия договора с последующей передачей документов |
| 4.2 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: - разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме ; - расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ; - подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения энергоэффективности; - подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме; - обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме и пользование этим имуществом | В порядке, определяемом управляющей организацией |
| 4.3 | Организация рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с управлением данным домом, в том числе: - уведомление собственников помещений о проведении собрания; - обеспечение ознакомления с информацией и материалами, которые будут рассматриваться на собрании; - подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания; подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников; - документальное оформление решений, принятых собранием; - доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании | В порядке, определяемом управляющей организацией |
| 4.4 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренным перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: - определение способа оказания услуг и выполнения работ; - заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме (вывоз твердых коммунальных отходов, дератизация, дезинсекция и т.д); - обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг: отопления, горячей и холодной воды, электроэнергии, исправной работы лифтов, канализации, своевременного вывоза мусора; - заключение договора энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией; - осуществление контроля за оказанные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, ведение претензионной и исковой работы при выявлении нарушений; - аварийно-диспетчерское обслуживание | В порядке, определяемом управляющей организацией |
| 4.5 | Взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными контрольными и надзорными органами по вопросам, связанным деятельностью по управлению многоквартирным домом | В порядке, определяемом управляющей организацией |
| 4.6 | Обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в т.ч.: - подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах; - раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (ПП РФ от 23.09.2010г № 731); - прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме; - осуществление контроля за качеством услуг и работ | В порядке, определяемом управляющей организацией |
| 5. Техобслуживание антенн коллективного пользования | По мере выявления неисправностей, в т.ч. по обращениям граждан |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации ЗАТО Сибирский

от ______________ № _______

Размер платы за содержание жилого помещения, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа ЗАТО Сибирский, не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован

| № п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Размер платы в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах: – по ул. Кедровая №1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10,12,12а,13,15,17,17а; - по ул. Победы №1, 2, 4, 6 ,8 ,10 - по ул. Строителей №1, 2, 3, 4 | руб./кв.м | 14,80 (в т.ч. НДС 20%) |
| 2 | Услуги по управлению многоквартирными домами: – по ул. Кедровая №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10,12,12а,13,15,17,17а; - по ул. Победы №1, 2, 4, 6, 8, 10; - по ул. Строителей №1, 2, 3, 4; - по ул. Школьная №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. | руб./кв.м | 1,99 (в т.ч. НДС 20%) |
| 3 | Содержание, текущий ремонт и техническое обслуживание лифтов в многоквартирных домах: - по ул. Кедровая №12,12а,13,15,17,17а; - по ул. Победы №1, 2, 4, 6, 8, 10 | руб./кв.м | 3,78 (без НДС) |
| 4 | Оценка соответствия лифтов, находящихся в эксплуатации, в форме периодического технического освидетельствования: - по ул. Кедровая №12,12а,13,15,17,17а; - по ул. Победы №1, 2, 4, 6, 8, 10 | руб./кв.м | 0,10 (без НДС) |