РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2020                                                                                                  № 426

ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 24.03.2020 № 154 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 24.03.2020 № 154 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы» следующие изменения:

- техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции (приложение 1);

- техническое задание на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции (приложение 2).

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Первый заместитель

Главы  Администрации                                                                        В.Н. Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от 14.09.2020 № 426

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 24.03.2020 № 154

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и развитию системы водоотведения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование критериев | Содержание критериев и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года» |
| 2 | Заказчик технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 3 | Разработчик технического задания | МУМКП |
| 4 | Исполнитель технического задания | МУМКП |
| 5 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы водоотведения (далее - инвестиционная программа) |
| 6 | Целевые показатели и индикаторы | В результате реализации инвестиционной программы необходимо достичь следующие плановые значения показателей надежности и качества: 1. Показатели качества очистки сточных вод: - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, - 0%. - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 2021 год – 25,76 %, 2022 год – 25,63 %, 2023 год - 25,6%; 2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,04 ед/км. |
| 7 | Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 – 2023 годы |
| 8 | Сроки разработки инвестиционной программы | 60 дней со дня утверждения технического задания |
| 9 | Орган, осуществляющий контроль, за исполнением технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 10 | Объемы и источники финансирования мероприятий | Всего объем финансирования – 7,408 млн. руб (с НДС). В том числе по годам: 2021 год – 2,740 млн. руб. 2022 год – 2,650 млн. руб. 2023 год – 2,018 млн.руб. Источник финансирования: собственные средства предприятия |
| 11 | Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения в период действия инвестиционной программы не планируется |
| 12 | Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу | 2021 год: 1. Установка турбокомпрессора ТВ 80 - 1.4 -01.УЗ с электродвигателем 3000 об/мин. Стоимость – 1244,4 тыс. руб. (с учетом НДС) 2. Реконструкция шкафов управления оборудования КНС с переносом их в отдельное от КНС 6/106 помещение пл. 6. Стоимость – 591,69 тыс.руб.(с учетом НДС) 3. Замена насоса №3 СД 160/45 на КНС 10/41 на насос грундфос 163.7/297, N-22,7 кВт со станцией управления пл. 10. Стоимость – 903,953 тыс. руб. (с учетом НДС) 2022 год: 1. Установка электродвигателя асинхронного трехфазного ТИП 5АМН250М2УЗ. Стоимость – 161,305 тыс. руб. (с учетом НДС) 2. Реконструкция шкафов управления оборудования КНС 10/41, с переносом их в отдельно построенное помещение при КНС пл.10. Стоимость – 613,582 тыс. руб. (с учетом НДС) 3. Замена насоса №1 СД 160/45 на КНС 10/41 на насос грундфос 163.7/297, N-22,7 кВт. со станцией управления пл. 10. Стоимость – 937,4 тыс.руб.(с учетом НДС) 4. Замена насоса СД 160/45 на КНС 6/74 на насос грундфос 163.7/297, N- 22,7 кВт. со станцией управления пл. 6. Стоимость – 937,4 тыс. руб.(с учетом НДС) 2023 год: 1. Капремонт вторичного отстойника блока емкостей Сети канализации инв. № 6/К. 10/К. Стоимость – 1382,05 тыс. руб. (с учетом НДС) 2. Реконструкция шкафов управления оборудования КНС 6/74, с переносом их в отдельно построенное помещение при КНС пл. 6. Стоимость – 636,898 тыс. руб.(с учетом НДС) |
| 13 | Перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоотведения включить мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды |
| 14 | Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоотведения включить мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от 14.09.2020 № 426

«УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 24.03.2020 № 154

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и развитию системы водоснабжения муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование критериев | Содержание критериев и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основания для разработки технического задания | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.12.2014 № 548 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год и на период до 2027 года» |
| 2 | Заказчик технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 3 | Разработчик технического задания | МУМКП |
| 4 | Исполнитель технического задания | МУМКП |
| 5 | Цель технического задания | Разработка проекта инвестиционной программы водоснабжения (далее - инвестиционная программа) |
| 6 | Целевые показатели и индикаторы | В результате реализации инвестиционной программы необходимо достичь следующие плановые значения показателей: Показатели качества питьевой воды: - доля проб питьевой воды, подаваемых из источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 9,61%; 2. Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения: - количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети - 0,37 ед./км; 3. Показатели энергетической эффективности: - удельный расход электрической энергии, кВт.ч./м3. - 1,073; - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % (с учетом собственных нужд) - 5,906; - объем потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения ее при транспортировке - 40,510 тыс. м3/год; - объем питьевой воды, поданной в водопроводную сеть, - 685478 м3/год |
| 7 | Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 - 2023 годы |
| 8 | Сроки разработки инвестиционной программы | 60 дней со дня утверждения технического задания |
| 9 | Орган, осуществляющий контроль, за исполнением технического задания | Администрация ЗАТО Сибирский |
| 10 | Объемы и источники финансирования мероприятий | Всего объем финансирования – 1,557 млн. руб. (с учетом НДС), в том числе по годам: 2021 год – 0,491 млн. руб. 2022 год – 0,509 млн. руб. 2023 год – 0,557 млн.руб. Источник финансирования: собственные средства предприятия |
| 11 | Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения в период действия инвестиционной программы не планируется |
| 12 | Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения, подлежащих включению в инвестиционную программу | 2021 год: 1. Замена ветхих стальных труб водопровода диаметром 219 мм на полиэтиленовые бестраншейным методом от ВК № 98. Диаметр трубопровода – 160 мм, протяженность – 90 м. Стоимость – 491,384 тыс. руб. (с учетом НДС) 2022 год: 1. Замена ветхих стальных труб водопровода диаметром 219 мм на полиэтиленовые бестраншейным методом от ВК № 101 Диаметр трубопровода – 160 мм, протяженность – 90 м. Стоимость – 509,566 тыс. руб. (с учетом НДС) 2023 год: 1. Замена ветхих стальных труб водопровода на полиэтиленовые методом бестраншейной прокладки от ВК № 79. Диаметр трубопровода – 63 мм, протяженность – 45 м. Стоимость – 261,416 тыс. руб. (с учетом НДС) 2. Замена ветхих стальных труб водопровода методом бестраншейной прокладки от ВК № 180. Диаметр трубопровода – 63 мм, протяженность – 50 м. Стоимость – 295,566 тыс. руб. (с учетом НДС) |
| 13 | Перечень мероприятий по улучшению качества воды централизованных систем водоснабжения | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения включить мероприятия по улучшению качества воды централизованных систем водоснабжения |
| 14 | Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | При подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по реконструкции, модернизации и развитию объектов водоснабжения включить мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов |

».